Questionario 0.5 CFU -

- I potenziali evocati motori

- Si ottengono attraverso la stimolazione magnetica transcranica (TMS) a singolo impulso.

- Si ottengono attraverso l’applicazione di treni di impulsi sulla corteccia motoria.

- Si ottengono attraverso la TMS a singolo impulso sulla corteccia parietale.

- Si ottengono accoppiando la TMS all’elettroencefalogramma.

- La stimolazione magnetica transcranica a singolo impulso

- Modula la plasticità neuronale

- Può essere utilizzata per testare la funzionalità del tratto corticospinale

- Può essere utilizzata per il trattamento della depressione

- È una tecnica di registrazione dell’attività del Sistema nervoso autonomo

- L’ attività elettrodermica può essere utilizzata per

- Studiare la paura condizionata

- Studiare i disturbi d’ansia

- È un indice per misurare l’attività del sistema nervoso vegetativo

- A, B, C, D sono vere

- La stimolazione ripetitiva a 50Hz indica un protocollo che prevede l’erogazione di

- 50 impulsi al secondo

- 50 impulsi al minuto

- 50 impulsi ogni 5 secondi

- A, B, C, sono false